Утверждено

постановлением

администрации Пограничного муниципального района

от « 26  » __03___2018 г. №  181

ПРОГРАММА

подготовки к отопительному сезону объектов

Пограничного муниципального района

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов Пограничного муниципального района» |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Пограничного муниципального района в соответствии с требованиями нормативно правовых документов |
| Заказчик программы | Администрация Пограничного муниципального района |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 28.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжение Администрации Приморского края от 09.01.2018 № 1-ра «О подготовке топливно-энергети-ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов», постановление администрации Пограничного муниципального района от 26.02.2018 № 104 «О подго-товке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пограничного муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» |
| Разработчик программы | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации Пограничного муниципального района |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. мку «ХОЗУ администрации Пограничного муниципального района»; - Теплоснабжающие организации; - Управляющие организации Пограничного муниципального района; - Собственники жилых помещений; - Бюджетные учреждения муниципального района |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций; жилищного фонда, бюджетных учреждений к отопительному сезону 2018-2019 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
| Сроки реализации Программы | 07.05.2018 - 15.10.2018 |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание постоянно действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов; Создание комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей; Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; Разработка мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2018-2019 годов; Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2018-2019 годов |
| Планируемые результаты реализаций программы (целевые индикаторы) | Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях и на жилищном фонде Пограничного муниципального района на 50%; Сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых и электрических сетях, жилищного фонда на 20%; Повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций и жителей муниципального района за подготовку к отопительному сезону; Проверка готовности объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2018-2019 годов |

Характеристика проблемы

- Сфера действия Программы

Программа «Проведение проверки готовности к отопительному сезону объектов Пограничного муниципального района» направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях и системах энергоснабжения потребителей муниципального района. Программа является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону.

- Нормативно правовая база разработки Программы:

- Федеральным закон от 27 июня 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- распоряжение Администрации Приморского края от 09.01.2018 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов;

- постановление  администрации Пограничного муниципального района от 26.02.2018 № 104 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пограничного муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей Пограничного муниципального района услугами теплоснабжения в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

- проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- проверка готовности объектов энергоснабжения к отопительному сезону.

Перечень

документов, предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Наличие  договора   на   право   пользования   имуществом   объекта

теплоснабжения;

- Наличие нормативных запасов топлива;

- Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- Акты гидравлических испытаний тепловых сетей;

- Графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений, теплоснабжения жилых домов;

- Наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- Выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения;

- Наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11 Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

График проверки готовности к отопительному периоду потребителей

тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителей управляющих организаций | Юридический адрес | Дата Проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные учреждения соцкультбыта | Пограничный район | с 01.09.2018 г. по 15.09.2018 г. |
| 2. | Жилищный фонд Пограничного муниципального района | Пограничный район | с 07.09.2018 г. по 15.09.2018 г. |

В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду должны быть проверены:

-акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и

теплопотребляющих установок;

-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

-наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов;

-состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции;

-отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

-наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами.

Обеспечение реализации Программы возлагается на штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду Пограничного муниципального района.

Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль осуществляет  штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду Пограничного муниципального района, который контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.